|  | ООО «СТМ-Оскол» 309506, Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Герцена, д.2 Тел./факс(4725)37-83-44; 37-83-45; 37-83-43. E-mail: op@stm-oskol.ru URL: http://www.stm-oskol.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОМПЛЕКТАЦИЮ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

| Сведения о Заказчике |
| --- |
| Организация/город |  |
| Цех/Установка/Позиция | Цех № ___ / Установка____________________ / Позиция ______ |
| ФИО, должность |  |
| E-mail, тел. |  |

Стандартная комплектация

| 1-ая степень автоматизации (ручной запуск) | 2-ая степень автоматизации (автоматический запуск) |
| --- | --- |

Условия установки и эксплуатации

| Климатические условия |
| --- |
| Мин.температура воздуха, °С | Макс. температура воздуха, °С | Повышенная влажность | Повышенная запыленность | Высота над уровнем моря, м |
| Предполагаемое размещение | Установка |
| в населенном пункте | вне населенного пункта | на улице | спец. помещение | подсобное помещение | мобильная установка |
| Мощностные характеристики и параметры нагрузки (единовременная мощность всех возможных потребителей ДЭС) |
| Напряжение, В (230 или 400, 1ф. или 3ф.) | Макс.мощность, кВт/кВА | Мин.мощность, кВт/кВА | Типичная мощность, кВт/кВА | Планируемое увеличение мощности до, кВт (… году) |
| Требуемый режим работы |
| Основной источник электропитания (ручной запуск) | Резервный источник (автоматический запуск) | Другой тип эксплуатации (указать какой) |
| Необходимый временный интервал до момента включения ДГ при пропадании напряжения в питающей сети, с |  | Время работы без присутствия человека, ч |  |
| Необходимость параллельной работы (нужное отметить) |
| нет | одиночная работа в параллель с сетью | групповая параллельная работа | групповая параллельная работа в параллель с сетью |

Характеристика нагрузки

| Используемое оборудование | Кол-во | Потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- |
| Компьютерная и офисная техника |  |  |
| Бытовые приборы |  |  |
| Освещение |  |  |
| Нагревательные приборы |  |  |
| Насосы |  |  |
| Стройинструмент |  |  |
| Электродвигатели |  |  |
| Башенные краны |  |  |
| UPS – источник бесперебойного питания |  |  |
| Другое (указать, что именно) |  |  |
| Наличие резко переменной нагрузки |
| Номинальный суммарный ток, А | Максимальный стартовый ток, А |
| Ограничения по габаритам и весу оборудования |
| длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, кг |
| Дополнительные работы | Дополнительные пожелания |
| шеф-монтаж | пуско-наладка |  |
| Срок пуска в эксплуатацию | Дата заполнения опросного листа | Подпись |

ВНИМАНИЕ! Заполненный отсканированный лист присылайте на указанный факс или e-mail.